## Sheet1
序号 | 设备名称 | 国产/进口 | 产品关键技术参数与功能要求
6 | 空气波压力循环治疗仪 | 国产 | 1、定时范围：0~99min可调。 2、压力范围：5kPa~25kPa可调。 3、工作方式：连续工作。 4、手动释压：由最大压力降至2KPa的时间不大于5秒，正常工作过程中压力超过2KPa的持续时间不大于1分钟。 5、4路空气波输出，4种充气模式。 6、触摸式操作面板，轻触即可响应，避免操作疲劳。 7、拉链式气囊，配有可清洗内衬，穿脱方便。 8、结构：台式主机+可分离式推车。 9、特制充气气泵，噪声低、振动小。 10、配备上、下肢两种气囊，治疗部位选择性更多。 11、叠加式气室，无挤压死角造成的体液滞留。 12、根据病人舒适度可随时调节压力。