附件2：

桂林市中医医院乳腺钼靶机维保服务采购项目需求调研

| 标项号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 维保服务需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳腺钼靶机维保服务采购项目 | 1 | 项 | 1、保修设备内容：GE Senographe Essential乳腺钼钯机（乳腺X射线机）维保，整机全保（含球管及平板探测器，其余零配件及相关软件均在保修范围内）。 2、提供远程诊断系统服务以满足科室远程阅片的相应要求,并自行负责安装、调试，交付科室使用。 3、保修期限：24个月。 4、服务要求：不少于4次定期校准和保养，定期更换易损耗件，并提供中英文书面保养报告及整机质量评估报告（一式两份）。故障无限次快速处理。 5、提供24小时400免费热线电话服务。接到故障报修电话后立即响应，保证4小时内到达现场进行维修。 6、保修期内确保本设备的开机率≧95%（按全年365天计算）；若设备开机率低于95%，每超一天，顺延长保修期两天，若设备开机率低于90%，每超过一天，延长保修两天，并扣除投标人合同总价的3000元赔偿给采购人。 - 7 、在服务期限内每年为医院免费提供至少2人次外出技能培训学习机会。 |