## Sheet1 (2) (hidden)
广西医科大学第一附属医院射线装置明细
序号 | 装置名称 | 型号 | 生产厂家 | 设备编号 | 主要参数 | 所在场所 | 经办人 及日期 | 变更情况
[8 empty] | 变更 事项 | 经办人 及日期
1 | X射线诊断系统（DR） | Axiom Aristos VX | 德国西门子公司 | 2368 | 150KV/800mA | 12号楼放射科一楼第一室（DR）
2 | X射线诊断系统（DR） | Axiom Aristos VX | 德国西门子公司 | 2371 | 150KV/800mA | 12号楼放射科一楼第二室（DR）
3 | X射线诊断系统（DR） | Aristos TX | 德国西门子公司 | 1081 | 150KV/500mA | 12号楼放射科一楼第三室（DR）
4 | 数字减影血管造影系统（DSA） | Artis zee ceiling | 德国西门子公司 | 146423 | 150KV/1000mA | 12号楼放射科二楼导管手术室（1）
5 | C型臂X线血管造影机（DSA） | AXIOM Artis Dbc | 德国西门子公司 | 44160 | 150KV/1000mA | 3号楼心血管大楼一楼导管手术室7室
6 | X射线诊断系统（DR） | Axiom Multix MT | 德国西门子公司 | 1062 | 150KV/500mA | 2号楼老干部医疗保健中心一楼DR2室
7 | 移动式X射线机（小C臂） | Siremobil Compact L | 德国西门子公司 | 03780629 | 120KV/12mA | 1号楼住院楼16楼手术室4
8 | 移动式X射线影像系统（小C臂） | Siremobil Iso-C 3D | 德国西门子公司 | 03777880 | 120KV/7mA | 1号楼住院楼16楼手术室5
9 | 移动式X线机 | AMX-4+ | 通用电气医疗系统 | 965875WK8 | 125KV/300mA | 3号楼心血管大楼七楼心研所心胸外科重症监护室
10 | 移动式X线机 | MUX-100J | 日本岛津制作所 | 0262P64905 | 100KV/300mA | 6号楼七楼重症监护室
11 | 全身X射线计算机断层扫描系统（64排CT） | LightSpeed VCT | 通用电气横河医疗系统有限公司 | 082421180088 | 140KV/800mA | 12号楼放射科三楼第二室（CT ）
12 | 医用电子直线加速器 | Varian Clinac iX | 美国瓦里安公司 | 4948 | X线：6-15MV；电子线：4-22MeV | 13号楼放疗科一楼加速器室
13 | 计算机断层扫描系统（CT模拟定位机) | Brilliance CT（Big Bore) | 飞利浦医疗器材集团 | 7638 | 140KV/500mA | 13号楼放疗科一楼CT模拟定位室
14 | 平板模拟定位机 | ACUITY | 美国瓦里安公司 | 44389 | 150KV/320mA | 13号楼放疗科一楼常规模拟定位室
15 | 全数字减影血管造影系统（DSA） | Innova 2100-IQ | 美国GE公司 | 609933BU7 | 150KV/1000mA | 3号楼心血管大楼一楼导管手术室1
16 | 医用X线诊断机（体检车） | AKHX-50/200C | 西班牙SEDECAL公司 | 1103001 | 150KV/400mA | 车载（车牌号桂AA9897）
17 | X线电子计算机断层扫描装置 （双源CT） | SOMATOM Definition Flash | 德国西门子公司 | 73482 | 150KV/500mA | 12号楼放射科三楼CT室1
18 | X射线诊断系统（DR） | Ysio | 德国西门子公司 | 22731 | 150KV/800mA | 11号楼体检部一楼照片室（女）
19 | X射线诊断系统（DR） | Ysio | 德国西门子公司 | 22732 | 150KV/800mA | 11号楼体检部一楼照片室（男）
20 | X射线诊断系统（DR） | Axiom Aristos VX | 德国西门子公司 | 2369 | 150KV/800mA | 2号楼老干部医疗保健中心一楼DR1室
21 | 口腔内成像X射线机(移动式) | Planmeca ProX | 芬兰普兰梅卡公司 | IPX022062 | 70KV/8mA | 2号楼老干部医疗保健中心一楼口腔诊室3
22 | 移动式X射线机（DR） | AMX-4+ | 美国GE公司 | 975289WKO | 125KV/300mA | 4号楼七楼烧伤科手术室
23 | 数字化移动式X线机 | SM-50HF-B-D-C | 西班牙SEDECAL | G-67802 | 150KV/500mA | 1号楼住院楼十六楼ICU一区病房
24 | 数字化移动式X线机 | SM-50HF-B-D-C | 西班牙SEDECAL | G-67783 | 150KV/500mA | 5号楼四楼PICU病房
25 | 单光子发射型电子计算机断层扫描仪（SPECT） | Infinia Hawkeye 4 | 以色列GE公司 | 082426180011 | 40-511KeV | 16号楼一楼核医学科ECT室
26 | X射线诊断设备 | Luminos Fusion | 上海西门子医疗器械有限公司 | 10063 | 150KV/800mA | 12号楼放射科一楼第五室胃肠检查室
27 | 移动式X射线诊断设备 | ARCADTS Orbic | 德国西门子股份公司 | 10143407 | 110KV/23mA | 9号楼七楼内镜诊疗部ERCP手术室
28 | 乳腺X线摄影系统 | GIOTTO IMAGE MD | 意大利国际医学科学集团 | 6912 | 35KV/500mA | 12号楼放射科一楼第八检查室
| 经办人： |  | 年 月 日 |  | 复 核 人： |  | 年 月 日
Note on B9: Administrator: 证上写 （全数字化）X射线摄影系统（DR）
Note on E4: Administrator: 许可证上原为403520945
Note on E5: Administrator: 原为400530946
Note on E7: Administrator: 原为315440902
Note on E9: Administrator: 原为428700
Note on E14: Administrator: 原为17441YC7
Note on E17: Administrator: 原为429

## 设备清单
桂林市中医医院2025年待检设备清单
序号 | 装置名称 | 型号 | 设备编号 | 生产厂家 | 主要参数 | 所在场所
1 | X线电子计算机断层扫描装置 | Revolution EVO | EVOCN200005YC | 通用电气医疗日本公司 | 140kV600mA | 3号楼1楼放射科CT检查室
2 | 医用诊断X射线系统（DR） | Definium 6000 | 部件编号：51364103 | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | 150kV800mA | 3号楼1楼放射科第一检查室
3 | 数字化摄影X射线机（DR） | Optima XR646 HD | R5SS2100044 | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | 150kV800mA | 3号楼1楼放射科第二检查室
4 | 医用诊断X射线机（胃肠机） | DSM80 | 20101453001 | 上海医疗器械厂有限公司 | 150kV800mA | 3号楼1楼放射科造影室
5 | 双能X射线骨密度仪 | Horizon-Wi | 304381M | Hologic,lnc.豪洛捷公司 | 140kV10mA | 医技楼1楼医学影像科骨密度室
6 | 移动式X线机 | IME-100L | 东芝医疗系统（中国）有限公司 | C4B13X2009 | 125KV200mA | 本部院区5号楼
7 | 高频移动式X射线摄影机(移动CR) | PLX101A | 0105117 | 南京普爱射线影像设备有限公司 | 110kV50mA | 内科病区
8 | 移动式数字摄影X线系统（移动DR） | MUX-200D | 62E600 | 北京岛津医疗器械有限公司 | 125kV200mA | 3号楼1楼放射科造影室（无固定使用机房）
9 | RAY系列牙科X射线机 | RAY 68（M） | M1408100 | 宁波蓝野医疗器械有限公司 | 70kV7mA | 3号门诊楼3楼口腔科X线室
10 | 移动式C形臂X射线机 | SIREMOBIL Compact L | 12185 | 上海西门子医疗器械有限公司 | 110kV5mA | 5号楼（骨伤楼）7楼手术室手术间③
| 移动式C形臂X射线机 | SIREMOBIL Compact L | 12185 | 上海西门子医疗器械有限公司 | 110kV5mA | 5号楼（骨伤楼）7楼手术室手术间④
| 移动式C形臂X射线机 | SIREMOBIL Compact L | 12185 | 上海西门子医疗器械有限公司 | 110kV5mA | 5号楼（骨伤楼）7楼手术室手术间⑦
11 | 移动式C形臂X射线机 | OPESCOPE ACTENO | 62A003 | 北京岛津医疗器械有限公司 | 110kV13.5mA | 5号楼（骨伤楼）7楼手术室手术间⑥
12 | 医用血管造影X射线系统 | UNIQ FD20 | 2868 | 飞利浦医疗系统荷兰有限公司 | 125kV1000mA | 5号楼7楼介入手术室
13 | 全身用X射线计算机体层摄影装置 | BrightSpeed Edge | B8QS07020 | 航卫通用电气医疗系统有限公司 | 140kV 440mA | 桂林市崇信路8号信院区1楼CT室
14 | 乳腺X射线机（乳腺DR） | Senographe Essential | 708779BU4 | GE MEDICAL SYSTEMS SCS | 49kV100mA | 桂林市崇信路8号崇信院区乳腺摄影1室
15 | 数字化X射线摄影系统（DR） | 晶睿DR2200UF | DU0112500014 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | 125kV630mA | 林市象山区平山社区卫生服务中心综合楼1楼放射科DR拍片室
16 | 数字化X射线摄影系统（DR） | 6600 | FM0319500894 | 深圳蓝韵医学影像有限公司 | 150kV400mA | 桂林市东安中医医院综合楼2楼放射科DR室

## Sheet1
11 | 医用电子直线加速器 | Presice | 152845 | 英国Elekta Limited | X射线（MV）：6、8 电子线（MeV）：4、6、8、10、12、15 常规最大剂量率：600cGy/min | 肿瘤科2楼直线 加速器机房